## Sayfa1
EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
ŞİDDET
FİRMA: |  | EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU |  | 25 Tolere Edilemez. İş geçici olarak durdurulmalı | [7 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
ADRES: |  | URLA |  | 15-20 Yüksek risk. İş risk azaltılmadan başlatılmamalı | [5 empty] | OLASILIK | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
|  | TEL: 0232 752 00 08 |  | 10-14 Dikkate değer (orta seviye) risk | [6 empty] | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
GERÇEKLEŞTİRLDİĞİ TARİH: |  | 2022-05-15 |  | 5-9 Kabul Edilebilir Risk. Ek kontroller gerekmiyor. | [6 empty] | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
GEÇERLİLİK TARİHİ: |  | 2028-05-15 |  | 1-4 Düşük Risk. Faaliyet gerektirmiyor. | [6 empty] | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
YÖNTEM: |  | 5 X 5 RİSK MATRİSİ | [8 empty] | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
BÖLÜM ( SÜREÇ ) : |  | EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | [7 empty] | RİSK EYLEM PLANI
Revize Risk Değerlendirme
SIRA NO | BÖLÜM | TEHLİKENİN TANIMI | ZARAR/RİSK | MEVCUT ÖNLEMLER | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK | ÖNEM DERECESİ | TAVSİYE EDİLEN FAALİYET |  | TAMAMLAMA TARİHİ | SORUMLU | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK | ÖNEM DERECESİ
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1 | İdari odalar ve derslikler | Yangın | maddi hasar, yaralanma, ölüm | koridorlarda yangın söndürme tüpü mevcut fakat yetersiz | 4 | 5 | 20 | yüksek risk | Koridorlardaki yangın söndürücü sayısı arttırılmalıdır. Düzenli aralıklar kontrol edilmelidir. Yangın söndürme dolabı konmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
2 | İdari odalar ve derslikler | Elektrik | maddi hasar, yaralanma, ölüm | panolar kapaklı | 4 | 5 | 20 | yüksek risk | Panolar sürekli kitli ve kapalı tutulmalıdır. Sisteme kaçak akım rölesi dahil edilmelidir. Pano önünde yalıtım paspası olmalıdır. Pano önleri her zaman açık olmalı ve eşya konmamalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
3 | İdari odalar ve derslikler | pencerelerin su alması | maddi hasar | herhangi bir önlem alınmamış | 2 | 1 | 2 | düşük risk | Pencere önlerindeki su alan kısımların yalıtım malzemeleri ile doldurulmalı veya su akışını kesecek başka önlemler alınmalıdır. Rutubetten dolayı boyası ve sıvası atmış olan duvarlar temizlenip boyanmalıdır. Pencere mekanizmalarının bozuk olan aksamları tamir edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
4 | İdari odalar ve derslikler | aydınlatma | iş günü ve iş gücü kaybı, yaralanma | düzensiz aralıklarla aydınlatma kontrol ediliyor. | 4 | 3 | 12 | dikkate değer | Düzenli aralıklara aydınlatma tesisatı kontrol edilmeli, yanmayan ampuller değiştirilmelidir. Ayrıca muhafazası yerinden çıkmış veya düşmüş olan armatürlerin yerine takılması gerekiyor. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
5 | İdari odalar ve derslikler | demir parmaklıklar, yangın | yaralanma, ölüm | herhangi bir önlem alınmamış | 4 | 5 | 20 | yüksek risk | Demir parmaklıkların çıkartılması gerekiyor. Güvenlik önlemlerinin kamera veya güvenlik personeli ile sağlanması gerekiyor. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
6 | İdari odalar ve derslikler | elektrik (kopmuş priz) | yaralanma, ölüm | Düzenli aralıklarla gözle kontrolü yapılmaktadır. | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Yalıtımı kırılmış, parçalanmış, bozulmuş ve yerinden çıkmış prizlerin değiştirilmesi gerekmektedir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
7 | İdari odalar ve derslikler | deprem | ölüm | Yapı işleri teknik daire başkanlığı personelleri tarafından gözle kontrol edilmiştir | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Binaın taşıyıcı sistemlerinde ve duvarlarında gözle görülür yarıklar ve çatlaklar mevcut değildir. Teknik bir heyet tarafından veya bakanlık onaylı bir şirket tarafından binanın yapısal sağlamlığı kontrol edilmelisi tavsiye edilir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
8 | İdari odalar ve derslikler | Zemin bozukluğu | Maddi hasar, yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Zemin farklılıkları giderilmeli eğer giderilemiyorsa zemin farklılıklarından dolayı uyarıcı levhalar asılmalıdır. Kapı eşikleri standart hale getirilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
9 | İdari odalar ve derslikler | Bina giriş kapısındaki sineklik rayı (Zemin bozukluğu) | Düşme, yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 4 | 12 | dikkate değer | Standarda uygun olmayan bu eşik kaldırılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
10 | Seminer odaları ve derslikler | Kapı eşikleri ve kapı yönleri | Düşme, yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 4 | 12 | dikkate değer | Kapı eşikleri uygun boyuta getirilmeli ve uyarıcı levhalar asılmalıdır. Kapı yönleri dışarı doğru açılmalıdır. Çıkışı engellememelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
11 | Ortak alanlar | Acil çıkış işaretleri ve acil kaçış yollarını gösteren kat levhalarının olmaması | Tehlike anında kargaşa anında ezilme, boğulma, yaralanma | Acil çıkış işaretleri yok. | 3 | 4 | 12 | dikkate değer | Uygun yerlere çıkışı gösteren işaretler asılacak. Acil çıkış kapıları uygun şekilde sisteme dahil edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
12 | Ortak alanlar (koridorlar) ve WC | hijyen ve kapı eşikleri | hastalık | wc ler temiz ve düzenli | 3 | 2 | 6 | kabul edilebilir risk | Düzenli aralıklara temizlik yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Temizlik çizelgesi her wc de bulundurulmalıdır. Wc'lerin kapı eşikleri çok yüksek. Bu yüzden bunlar düzeltilmeli veya uyarıcı levhalar asılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
13 | Ortak alanlar | acil durum (kapı yönleri) | maddi hasar, yaralanma, ölüm | Kapılar mevcut | 3 | 5 | 10 | yüksek risk | Acil çıkış kapılarının kilit sistemi içeriden açılabilir, dışardan açılmaya izin vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Acil durum kapılarında bulunan demirler çıkartılmalıdır. Acil durum kapılarının ve yollarının yönünü ve yerini belirten uyarı levhaları asılmalıdır. Acil durum kapıları 7/24 saat açık bulundurulmalıdır. Kapılar düenlene kadar da son personelin çıkışına kadar kapıların açık tutulması gerekmektedir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
14 | Ortak alanlar | Kimyasallar (temizleyiciler) | yaralanma, ölüm | herhangi bir önlem alınmamış | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Temizlik için kullanılan kimyasallar düzenli ve kilitli bir şekilde tutulmalıdır. Yetkili personel dışında kimse hijyen malzemelerini almamalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
15 | Ortak alanlar | düşme (tırabzan) | yaralanma, ölüm | herhangi bir önlem alınmamış | 5 | 5 | 25 | tolore edilemez | Tırabzanların yüksekliği bel hizasını geçecek şekilde yükseltilmelidir ya da güvenlik ağı çekilmelidir. |  | Hemen | Birim amiri
16 | Ortak alanlar | merdivenler | iş günü iş gücü kaybı, yaralanma | Kaydırmaz bantlar mevcuttur | 1 | 4 | 4 | düşük risk | Merdivenlerde basamak uçlarındaki kaydırmaz bantlar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
17 | Ortak alanlar | Hasar görmüş çatı kısmı (Kaymış kiremitler) | iş günü ve iş gücü kaybı, yaralanma, ölüm | herhangi bir önlem alınmamış | 5 | 5 | 25 | tolore edilemez | Ortak alanda çatının gözle görülen deforme olmuş alanları mevcut. Bu kısım yetkili kişiler tarafından kontrol edilerek tamir edilmelidir. Kiremitlere baskı yapan ağaç dallarıda budanmalıdır. |  | Hemen | Birim amiri
18 | Ortak alanlar | yangın (yangın merdiveni) | iş günü ve iş gücü kaybı, yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 5 | 4 | 20 | yüksek risk | Yangın merdiveni yapılması gerekiyor. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
19 | Ortak alan | paratoner | maddi hasar, düşme, yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Paratoner yapılmalıdır.Paratonerin uzman kişiler tarafından periyodik bakımı yapılmalı ve çalışır durumda olduğu onaylanmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
20 | İdari bürolar | Çalışanların oturduğu koltuk ve kullandığı masanın ergonomik olmaması, kırık veya hasarlı olması | Düşme, yaralanma, iş göremezlik, bel ve sırt ağrısı | Personelin çalışmasını rahat bir şekilde yapacak uygun malzemeler verilmiş | 2 | 2 | 4 | düşük risk | Personelin verimini düşüren, çalışmasını rahat yapmasını engelleyen malzeme alınıp, uygun malzeme verilecek. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
21 | İdari bürolar | Bozuk, arızalı makine ve elektrikli cihazların bakım ve onarımlarının yapılmadan kullanılmaya devam edilmesine izin verilmesi | Elektrik çarpması sonucu yaralanma, iş kaybı | Bozuk, zorla çalışan, tehlikeli kısımları açık makine kullanılmıyor. | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Çalışmayan, sık sık arıza yapan, bazı parçaları eksik olmasına rağmen kullanılmaya devam edilen elektrikli cihaz ve makineler kenarda köşede bırakılmayacak, ofislerde tutulmayacak. Bu tür cihazlar depoya alınarak, yetkili servisler tarafından onarılana kadar kullanılmalarına izin verilemeyecek. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
22 | İdari bürolar | Soğuk, nemli alanlar ve yeterince ısınmayan veya çok ısınan çalışma alanları | Üşütme, pişik, deri hastalığı, stres, iş göremezlik | Bazı odalarda ısıtma veya soğutma problemi mevcut | 3 | 4 | 12 | dikkate değer | Gerekirse odalardaki kalorifer peteği sayısı arttırılacak veya klima takılacak. Isıtma ve soğutma cihazlarının düzenli bakımları yapılacak, düzenli çalışmaları sağlanacak |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
23 | İdari bürolar | Ekranlı araçlar ve diğer ekipmanların uzun süre kullanılması, kullanıcının gözleri ile ekran arasındaki mesafe ile ışık yönü, klavye ve farenin konumu, kol mesafesi, oturma şeklinin uygun olmaması | Boyun, bel, dirsek, bilek, omuz, göz rahatsızlığı, sırt ağrısı | İş yoğunluğu nedeniyle ekranlı araçları kullanma sürelerine uyulmamaktadır. Teknoloji ve ışık durumu uygun. | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Personele uygulamalı eğitim verilecek. Ekranlı araçlarla uzun süreli çalışma ve kurallara uymama sonucu meydana gelen rahatsızlıklar anlatılacak. Bunun çalışanın verimini nasıl düşürdüğü bire bir gösterilecek |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
24 | İdari bürolar | Çay, kahve veya yemek gibi ihtiyaçların çalışma odalarında hazırlanması ve yenmesi | Böcek, koku, stres, iş kaybı | Bazı odalarda yemek yeniyor | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Odalarda yemek yenmemesi konusunda personel uyarılacak. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
25 | İdari bürolar | Yüksek raflı dolaplar | maddi hasar, iş günü ve iş gücü kaybı, yaralanma, ciddi sakatlanma | Genelde düzgün istifleme mevcut | 4 | 4 | 16 | yüksek risk | Dolapların yüksekteki raflarından eşya alabilmek için mevzuata uygun seyyar merdiven temin edilmelidir. Laboratuvar sayısı, kullanım sıklığı ve bina kat sayısı göz önüne alındığında her kat için bir merdiven temin edilmesi yeterlidir. Merdiven boşuğunda bulunan tablo üzerindeki kupalar kaldırılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
26 | İdari bürolar | Baş üstü istifleme | yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 1 | 2 | 2 | düşük risk | Baş üstü istifleme yapılmamalıdır. Düzenli istifleme yapılarak istiflenen malzemelerin yüksekliği düşürülmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
27 | İdari bürolar | Sabit olmayan dolaplar | maddi hasar, yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Dolaplar sabitlenmeli ve baş üstü istifleme yapılmamalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
28 | İdari bürolar | Kemirgenler | İş günü ve iş gücü kaybı, hastalık, maddi hasar | Daha önce kemirgenler için ilaçlama yapılmış | 4 | 3 | 12 | dikkate değer | Kemirgenlerin girdiği açıklıklar ve boşluklar tespit edilip kapatılmalıdır. Kemirgenler için kapan kurulmalıdır ve ilaçlama yapılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
29 | Ortak alan | Kullanım ömrünü tamamlamış malzemeler | Maddi hasar | Bazı kullanımdan kalkmış malzeme depolara taşınmış. | 4 | 1 | 4 | düşük risk | Kullanımdan kalkmış olan malzemeler düzenli olarak istiflenmeli ve fakültenin ayniyat birimi ile irtibata geçilerek gerekli prosedürlerin başlatılması gerekiyor. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
30 | Binanın dışı | Klima dış üniteleri | yaralanma, iş günü ve iş gücü kaybı, maddi hasar | herhangi bir önlem alınmamış | 2 | 4 | 8 | kabul edilebilir risk | Klimaların dış üniteleri belli periyotlarda gözle kontrol edilerek yerinden çıkmış veya hasar görmüş olanlar tespit edilmelidir. Hali hazırda duvardan sarkmış olan dış üniteler ivedilikle sağlamlaştırılmalıdır. (öğrenci işleri daire başkanlığına bakan kısımda) |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
31 | Ortak alan | İlk yardım dolabı | Yaralanma | İlk yardım dolabı mevcuttur | 1 | 3 | 3 | düşük risk | İlk yardım dolabı içindeki malzemeler düzenli aralıklarla ontrol edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
32 | Erkek soyunma odası | Baş üstü istifleme | yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 1 | 2 | 2 | düşük risk | Baş üstü istifleme yapılmamalıdır. Düzenli istifleme yapılarak istiflenen malzemelerin yüksekliği düşürülmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
33 | Erkek soyunma odası | Sabit olmayan dolaplar | maddi hasar, yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Dolaplar sabitlenmeli ve baş üstü istifleme yapılmamalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
34 | Erkek ve bayan soyunma odası | elektrik (kopmuş priz) | yaralanma, ölüm | Düzenli aralıklarla gözle kontrolü yapılmaktadır. | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Yalıtımı kırılmış, parçalanmış, bozulmuş ve yerinden çıkmış prizlerin değiştirilmesi gerekmektedir. Elektrikli termosifon kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
35 | Erkek ve bayan soyunma odası | hijyen ve kapı eşikleri | hastalık |  | 3 | 2 | 6 | kabul edilebilir risk | Düzenli aralıklara temizlik yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Temizlik çizelgesi her soyunma odasında bulundurulmalıdır. Odaların kapı eşikleri çok yüksek. Bu yüzden bunlar düzeltilmeli veya uyarıcı levhalar asılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
36 | Bayan soyunma odası | elektrik (kopmuş priz) | yaralanma, ölüm | Düzenli aralıklarla gözle kontrolü yapılmaktadır. | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Yalıtımı kırılmış, parçalanmış, bozulmuş ve yerinden çıkmış prizlerin değiştirilmesi gerekmektedir. Elektrikli termosifon kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
37 | Erkek ve bayan soyunma odası | aydınlatma | iş günü ve iş gücü kaybı, yaralanma | düzensiz aralıklarla aydınlatma kontrol ediliyor. | 4 | 3 | 12 | dikkate değer | Düzenli aralıklara aydınlatma tesisatı kontrol edilmeli, yanmayan ampuller değiştirilmelidir. Ayrıca muhafazası yerinden çıkmış veya düşmüş olan armatürlerin yerine takılması gerekiyor. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
38 | Simülasyon odası | Elektrik | maddi hasar, yaralanma, ölüm | panolar kapaklı | 4 | 5 | 20 | yüksek risk | Panolar sürekli kitli ve kapalı tutulmalıdır. Sisteme kaçak akım rölesi dahil edilmelidir. Pano önünde yalıtım paspası olmalıdır. Pano önleri her zaman açık olmalı ve eşya konmamalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
39 | Simülasyon odası | Ekranların arkasında bulunan kesici metal profil | maddi hasar, yaralanma | herhangi bir önlem alınmamış | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Ekranların arkasına geçilen alan kapatılmalı veya önüne güvenlik şeridi çekilerek uyarı levha asılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
40 | Simülasyon odası | aydınlatma | iş günü ve iş gücü kaybı, yaralanma | düzensiz aralıklarla aydınlatma kontrol ediliyor. | 4 | 3 | 12 | dikkate değer | Düzenli aralıklara aydınlatma tesisatı kontrol edilmeli, yanmayan ampuller değiştirilmelidir. Ayrıca muhafazası yerinden çıkmış veya düşmüş olan armatürlerin yerine takılması gerekiyor. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
41 | Eğitim havuzu | Eğitim işlemleri | maddi hasar, yaralanma, ölüm | Sürekli yetkili bir uzman bulunmaktadır. | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Eğitim esnasında tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra eğitimlere başlanmalıdır. Eğitim süresi boyunca uzman personel havuzun başında bulunmalıdır. Eğitim başlamadan önce kullanılacak tüm ekipmanlar kontrol edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
42 | Eğitim havuzu | Havuz güvenlik brandası | maddi hasar, yaralanma, ölüm | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 5 | 15 | yüksek risk | Havuz kullanılmadığı zamanlarda mevzuatlara uygun yapılmış bir güvenlik brandası ile kapatılmalıdır. Bu branda her zaman yetkili personel tarafından açılıp kapatılmalı ve kontrol edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
43 | Merkez | Kişisel koruyucu donanımlar | Yaralanma, hastalık | Yeterli ve uygun KKD veriliyor | 3 | 4 | 12 | dikkate değer | Standartlara ve mevzuata uygun , yeterli miktarda KKD verilmelidir. Ayrıca KKD' ler verilirken teslim tebellüğ belgesi düzenlenmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
44 | Merkez | Makineler, el aletleri ve yardımcı aparatlar | maddi hasar, yaralanma | Makine araç ve gereçler CE işaretli, hepsinin Türkçe kullanım kılavuzu mevcut, kesici ve delici aletler açıkta bulunmuyor. Tüm alet ve ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun şekilde kullanılıyor | 1 | 3 | 3 | düşük risk | Alınmış önlemlere ek olarak tüm makinelere gerekli uyarı işaretleri ve kullanım talimatları üzerlerinde bulundurulmalıdır. Tüm makineler etrafında çalışma için yeterli alan bulundurulmalıdır. Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanmalıdır. Kullanılan kablolu aletlerin takılma ve düşmeyi engelleyecek şekilde kabloları muhafaza altına alınmalıdır. İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıldığı kontrol etmelidir. Özel cihaz, el aletlerinin veya teknik aparatlarının eğitim almış personel tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Hata tespit edilen ekipmanların kullanılması engellenmeli ve bu konuda işaretleme etiketlemesi yapılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
45 | Merkez | Basınçla çalışan cihazlar | maddi hasar, yaralanma, iş günü ve iş gücü kaybı | Periyodik kontrolleri ve muayeneleri zamanında yapılmaktadır. | 4 | 3 | 12 | dikkate değer | Bu cihazların periyodik muayeneleri düzenli olarak yapılmalı ve evraklar saklanmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
46 | Merkez | Dalış merkezindeki kullanılan çeşitli gaz tüplerinin güvenlik önlemlerinin alınmaması | maddi hasar, iş günü ve iş gücü kaybı, yaralanma | Merkeze ait tüpler için alınması gereken güvenlik tedbirleri alınmaya çalışılmaktadır. | 3 | 4 | 12 | dikkate değer | Gerekli tedbirler alınmalı ve tüpler güvenli bölümlerde tutulmalı, açılıp kapanmaları görevli personel haricinde yapılmamalı. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
47 | Merkez | Cihazların valfleri | maddi hasar, iş günü ve iş gücü kaybı, yaralanma | Uzman personel tarafından kontrol edilmektedir. | 3 | 4 | 12 | dikkate değer | Cihazların valfleri düzenli olarak yetkili kişiler tarafından yapılmalı ve cihazlar üzerine cinslerine ve risklerine uygun uyarıcı levhalar asılmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
48 | Merkez | Gaz silindirlerinin (tüpler) taşınması | yaralanma, iş günü ve iş gücü kaybı | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Gaz silindirleri özel araçlarla ve zincirlenerek taşınmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
49 | Merkez | Psikososyal | iş gücü kaybı | herhangi bir önlem alınmamış | 3 | 3 | 9 | kabul edilebilir risk | Çalışanlar ile işveren arasında iyi bir iletişim kurulmalı. Çalışanlar yetki, sorumluluk ve çalışma hedefleri net olarak kendilerine bildirilmelidir. Çalışanlar görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engellenmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 6 ay | Birim amiri
50 | Merkez | Covid-19 | Hastalık,ölüm | Çalışma ve dinlenme alanında covid-19 önlemlerine uyuluyor. Rektörlük ve fakülte nezdinde gerekli önlemler ( ateş ölçer, hes kodu sorgulama, maske kullanımı, hijyen prensipleri ve Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerinin çalışanalara duyurulması) alınmıştır. | 3 | 5 | 15 | yüksek risk | Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Rektörlük ve fakülte nezdinden alınmış kararların uygulaması sürekli takip edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 1 ay | Birim amiri
51 | Tekne | Vize ve periyodik muayene | yaralanma, ölüm | Teknenin denize uygunluk belgesi mevcuttur. Tekne yetkili kişiler tarafından kullanılmaktadır | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Tekne denize açılmadan önce tüm kontrolleri yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Tekne belgesi olan ve yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. Teknenin bakımları mevzuata uygun şekilde yapılmalı ve bu evraklar merkezde tutulmalıdır. Teknenin bakımları yetkili kişiler tarafından yapılmalı ve belgelendirilmelidir. Teknede her zaman yeterli sayıda can yeleği bulundurulmalıdır. Teknedeki yetkili personelin ilk yardım sertifikası olmalıdır. Teknde yangın söndürücü olmalıdır. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
52 | Tekne | Teknede eğitim | yaralanma, ölüm | Eğitim esnasında uzman personel her zaman bulunuyor. | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Eğitim esnasında tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra eğitimlere başlanmalıdır. Eğitim süresi boyunca uzman personel tekne üzerinde bulunmalıdır. Eğitim başlamadan önce kullanılacak tüm ekipmanlar kontrol edilmelidir. Dalış yapılacak ise dalış esnasında uyulacak tüm kural ve mevzuat dalış ekibini anlatılmalı ve yetkili personel tarafından sürekli takip edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri
53 | Malzeme odası | Kompresörler ve kaynak makineleri | yaralanma, ölüm | Periyodik kontrolleri ve muayeneleri zamanında yapılmaktadır. | 2 | 5 | 10 | dikkate değer | Mevzuata uygun olarak kompresör ve kaynak makinelerinin yetkili servis tarafından kontrol ve tamirleri yapılmalıdır. Servis formları dosyalanmalıdır. Düzenli aralıklarlada uzman personel tarafından kontrol edilmelidir. |  | Risk değerlendirme tarihinden itibaren 3 ay | Birim amiri